- Tendo em conta o que observaste nas imagens e vídeos relativos aos resultados das simulações CFD da aula 4, e o que aprendeste nas aulas 1 e 2, responde às seguintes perguntas.

  - Completa os espaços em branco, com as opções corretas, no relatório científico abaixo apresentado, que ilustra as diferenças observadas entre as simulações dos caso em que o ocupante 1 falava na aula 3, e na sala standard. (Nota: para te ajudar a responder, tens 1 imagem representativa do final da simulação, para cada um dos casos de estudo.)

Simulação Falar Caso standard

Simulação Falar Aula 3

Comparando os casos de estudo em que ocupante 1 falava na sala da aula 3 e na sala standard, verificou-se, à partida, que a sala do caso standard (da aula 3/do caso standard) apresentava mais (mais/menos) elementos geométricos do que a sala da aula 3 (da aula 3/do caso standard). Os ocupantes da sala do caso standard (da aula 3/do caso standard) apresentavam maior (maior/menor) complexidade geométrica que os ocupantes da sala da aula 3 (da aula 3/do caso standard). Em relação à trajetória descrita pelas partículas respiratórias, pode-se concluir que esta foi idêntica (idêntica/diferente) para os 2 casos. Tal como no caso da aula 3, verificou-se na sala standard, que as partículas de maior (maior/menor) dimensão ficaram depositadas na sala, e as partículas de menor (maior/menor) dimensão foram removidas em maior número. Na sala do caso standard, como existem mais (mais/menos) elementos geométricos do que no caso da aula 3, verificou-se, no final da simulação, que havia mais (mais/menos) partículas respiratórias presentes na sala, e como tal, o risco de infeção indireta (direta/indireta), devido ao contacto com os elementos geométricos da sala, é maior (maior/menor) no caso standard do que no caso da aula 3. O risco de infeção direto (direto/indireto) por contacto direto (direto/indireto) das partículas com os ocupantes foi residual (significativo/residual) em ambos os casos.

  - Na aula 1 verificaste que existiam vários parâmetros que podiam influenciar o escoamento das partículas respiratórias, tal como os parâmetros do espaço físico em que se simula o escoamento. Com base nesta ideia, identifica qual foi a principal diferença entre a sala do caso standard, da sala com sistema de ventilação no teto, e da sala com sistema de ventilação natural (janelas e porta aberta), e explica que influencia é que essa alteração teve no risco de infeção observado em cada sala. (Nota: para te ajudar a responder, tens 1 imagem representativa do final da simulação, para cada um dos casos de estudo.)

Simulação Falar Caso standard

Simulação Falar Caso com sistema de ventilação no teto

Simulação Falar Caso com sistema de ventilação natural

A grande alteração que se verificou entre as 3 salas foi a utilização de um sistema de ventilação diferente. Na sala standard manteve-se o sistema de ventilação da aula 3 (difusores no chão e extrator no teto), na sala com sistema de ventilação no teto, todo o equipamento (difusores + extrator) estava instalado no teto, e na sala com sistema de ventilação natural, existia uma corrente de ar na direção das aberturas das janelas para a abertura da porta. Em relação às diferenças verificadas para cada sala, em termos de trajetória percorrida pelas partículas, verificou-se que no caso standard, as partículas tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação, descrevendo uma trajetória ascendente em “L” na direção do extrator, sendo sucessivamente removidas da sala ao longo do tempo, tal como se sucedia no caso da aula 3. No caso em que o sistema de ventilação estava totalmente instalado no teto, verificou-se que as partículas ficaram mais dispersas no interior da sala. Como consequência, ficaram mais partículas na sala, e por isso, o risco de contágio por via indireta neste caso é superior ao caso standard. No caso da sala com sistema de ventilação natural, a corrente de ar gerada foi no sentido das janelas para a porta. Como a abertura da porta é pequena, houve menos partículas a serem removidas da sala, quando comparado com as situações anteriores (com sistema de ventilação mecânico). Como tal, ficaram mais partículas na sala, e por isso, o risco de contágio por via indireta, neste caso, é superior aos 2 casos anteriores.

  - Nas imagens abaixo ilustradas, está assinalado a laranja um fenómeno que ocorreu em todas as situações com sistema de ventilação mecânica, no final da simulação. Identifica que fenómeno é este, que riscos é que pode ter para a saúde pública, e como podemos resolvê-lo.

Nesta pergunta deve ser referido que em todas as situações analisadas em salas com sistema de ventilação mecânico verificou-se, no final da simulação, uma acumulação de partículas na região do extrator. Este fenómeno pode constituir um potencial de risco de infeção para os ocupantes da sala, uma vez que as partículas aí acumuladas podem retornar. Como tal, é necessário realizar uma manutenção periódica destes equipamentos, mantendo-os sempre higienizados.

- Agora tendo em conta o que observaste nos vídeos da aula 4 e as respostas que deste no ponto 1, elabora um pequeno resumo científico, destacando os principais aspetos do que analisaste: diferenças entre as salas, riscos de infeção, diferenças entre a sala 3 e a sala standard, etc.

Neste relatório os alunos devem fazer um resumo geral daquilo que analisaram nos vídeos e nas imagens. Posto isto, os principais aspetos que devem ser destacados, são os seguintes:

- A grande diferença observada entre o caso da aula 3 e o caso standard, está relacionada com o facto de no caso standard existirem mais elementos geométricos na sala, e como tal, existem mais “barreiras” ao normal escoamento das partículas, sendo o risco de infeção por via indireta superior.

- As partículas tanto no caso standard, como no caso com ventilação totalmente instalada no teto, tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação, descrevendo uma trajetória ascendente em “L” na direção do extrator, sendo sucessivamente removidas da sala ao longo do tempo.

- No sistema de ventilação natural, as partículas seguem a corrente de ar gerada na direção da abertura das janelas para a abertura da porta, em que as partículas também vão sendo removidas ao longo do tempo.

- A infeção dos ocupantes, por via direta, foi praticamente residual para as 3 configurações de sala, devido à presença do sistema de ventilação (quer mecânico, quer natural).

- No caso com sistema de ventilação totalmente instalado no teto, verificou-se que as partículas ficaram mais dispersas na sala, e como tal o risco de infeção por via indireta foi maior neste caso, quando comparado com o caso standard.

- No caso com sistema de ventilação natural, como a abertura da porta é pequena, e a velocidade do ar a entrar na janela é inferior à velocidade do ar imposta pelo sistema de ventilação mecânico nos casos standard e ventilação total no teto, existem menos partículas a serem removidas da sala, e como tal, neste caso, o risco de infeção por via indireta foi maior neste caso, quando comparado com os 2 casos anteriores.

- Ao longo do tempo, verificou-se uma acumulação de partículas na região do extrator, o que pode incorrer num risco para a saúde pública. Para resolvermos o problema, é necessário proceder sempre a manutenção periódica destes equipamentos, mantendo-os higienizados.